附件1.4

“燃气杯”第六届燃气行业职业技能竞赛

《燃气用户安装检修工》工具及材料清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格/备注 | 使用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 签字笔 | 10支 | 红色 | 考务阅卷 |
| 2 | 复印纸 | 4包 | A4 | 考务试卷 |
| 3 | 写字垫板 | 50个 | A4 | 裁判 |
| 4 | 秒表 | 50块 |  | 裁判 |
| 5 | 签字笔 | 200支 | 黑色 | 裁判/选手 |
| 6 | 三角板 | 25套 | 绘图用 | 选手 |
| 7 | U型压力计 | 30只 | ±3000Pa，（配乳胶管）/放在工位 | 选手 |
| 8 | 小塑料桶 | 25只 | 装三分之一检漏液/放在工位 | 选手 |
| 9 | 检漏液 | 1瓶 | 可用“洗洁灵”代替 | 选手 |
| 10 | 毛刷 | 25把 |  | 选手 |
| 11 | 抹布 | 若干 |  | 选手 |
| 12 | 一次性鞋套 | 若干 |  | 选手 |
| 13 | 扫帚、簸萁 | 25套 | 套装 | 选手 |
| 14 | 工具包 | 25个 |  | 选手 |
| 15 | 工具垫 | 25个 |  | 选手 |
| 16 | 盒尺 | 25个 | 5M | 选手 |
| 17 | 检漏仪 | 25只 | 可燃气体检漏仪 | 选手 |
| 18 | 去皮器 | 25个 | QP-1 | 选手 |
| 19 | 平口器 | 25个 | DN15 | 选手 |
| 20 | 管割刀 | 25个 |  | 选手 |
| 21 | 锉刀 | 25个 | 打磨金属波纹软管端口毛刺 | 选手 |
| 22 | 锤子 | 25个 | 2磅 | 选手 |
| 23 | 燃气输送不锈钢波纹软管 | 若干 | RSB-I F-15-30 | 选手 |
| 25 | 燃气输送软管内牙直通 | 若干 | RBG-I X-S15\G1/2" （配套密封垫） | 选手 |
| 25 | 底座阀 | 若干 | DN15 | 选手 |
| 26 | 固定管卡 | 若干 | DN15 | 选手 |
| 27 | 专用对丝 | 若干 | DN15 | 选手 |
| 28 | 三通 | 若干 | DN15 | 选手 |
| 29 | 镀锌管外丝 | 若干 | DN15 | 选手 |
| 30 | 弯头 | 若干 | DN15 | 选手 |
| 序号 | 名称 | 数量 | 规格/备注 | 使用 |
| 31 | 金属包覆管 | 若干 | 1000mm（A、B、C接口，配喉箍） | 选手 |
| 32 | 管箍 | 若干 | DN15 | 选手 |
| 33 | 自攻类螺丝 | 若干 | 长、短快牙螺丝 | 选手 |
| 34 | 燃气泄漏报警器 | 50个 |  | 选手 |
| 35 | 切断阀 | 50个 |  | 选手 |
| 36 | 自闭阀 | 50个 |  | 选手 |
| 37 | 燃气热水器 | 25台 |  | 工位 |
| 38 | 民用燃气表 | 25台 | 配套表接管、表垫 | 工位 |
| 39 | 双眼灶 | 25台 | 民用，（带格林头） | 工位 |
| 40 | 充气球（筒） | 25个 | 气密试验用 | 工位 |
| 41 | 胶管 | 25根 | 3米/放散用 | 工位 |
| 42 | 布景粘贴 | 25套 | 厨房模拟设施布景粘贴/外加工 | 工位 |
| 43 | 铅笔 | 100支 | 2B、HB/各2支/绘图用 | 选手 |
| 44 | 铅笔刀 | 50个 |  | 选手 |
| 45 | 橡皮檫 | 50块 |  | 选手 |
| 46 | 水平尺 | 50个 |  | 裁判/选手 |
| 47 | 管钳子 | 25 | 350 | 选手 |
| 48 | 管钳子 | 25 | 300 | 选手 |
| 49 | 呆扳手 | 25 | 8-32mm套 | 选手 |
| 50 | 一字、十字两用改锥 | 25 | 100mm | 选手 |
| 51 | 克丝钳子 | 25 | 6寸 | 选手 |
| 52 | 活扳手 | 25 | 12寸 | 选手 |
| 53 | 活扳手 | 25 | 10寸 | 选手 |
| 54 | 安全帽 | 若干 |  | 选手 |
| 55 | 线手套 | 若干 |  | 选手 |

注：1.大赛承办单位提供竞赛所需工具、材料及耗材等。

2.本表按25个工位用量计算，实际中应备有足够余量。