附件2

“燃气杯”第六届燃气行业职业技能竞赛《燃气管网运行工》工种

技

术

方

案

第六届燃气行业职业技能竞赛组委会

2026年01月

《燃气管网运行工》竞赛技术方案

一、竞赛项目名称

“燃气杯”第六届燃气行业职业技能竞赛燃气管网运行工种竞赛项目。

二、竞赛标准

本次竞赛标准参考了以下内容：

1.现阶段我国燃气行业生产运营技术发展现状；

2.现阶段我国城市燃气行业“燃气管网运行工”实际工作内容；

3.《燃气工程项目规范》GB55009-2021；

4.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》GBT51474-2025；

5.《城镇燃气设计规范》GB50028-2006(2020年版)；

6.第五届“燃气杯”职业技能大赛燃气调压工种竞赛技术方案；

7.GZB国家职业标准《燃气储运工》职业编码6-28-02-01，职业技能标准（三级/高级工）和部分（二级/技师）技能要求为基础。

三、竞赛内容

1.理论知识竞赛内容

与本工种相关的基础认知及专业技术知识等；包括但不限于相关的国家法律法规、技术规范、燃气基础、专业技能、职业道德。题库共有790道题。其中：单选题（300道题）、多选题（260道题）和判断题（230道题）。详见附件2.1，供选手参考复习。

2.实际技能竞赛内容

（1）对中低压直接作用式带切断调压设备进行检修、保养、调试，对调压系统进行运行。为现场实际操作，现场将提供一套撬装2+0调压系统（标注有1#路，2#路）及相关工具（附件5）；调压系统为带气系统，气源为压缩空气，进口端为中压B，出口端为低压。

（2）主要评分要点：①考核选手对工器具的使用能力。②考核选手对主路（运行路）和副路（备用路）的判断能力。③考核选手对工艺流程和操作的熟练程度。④考核选手对切断阀检修保养（盲拆盲装）、调试作业质量和操作熟练程度，单路主调压器的拆装。⑤考核选手调节切断压力、放散压力，运行压力的质量和操作熟练程度。

四、竞赛时间

1.理论知识竞赛时间为60分钟；

2.实际操作技能竞赛为80分钟，其中工器具准备时间为5分钟，设备拆装及检修、运行为75分钟。

五、竞赛试题

1. 理论试题：满分100分，占总成绩的30%，考试方式手机APP。

理论试题从附件2.1题库中抽取组题，为单项选择，多项选择，判断题，其中：单项选择80题每题0.5分；多项选择30题每题1分（少选、多选、错选不得分）；判断题60题每题0.5分，满分100分。

2．实操试题：满分100分，占总成绩的70%。对中低压直接作用式带切断调压设备进行检修、保养、调试，对调压系统进行运行，满分100分。

评分标准：根据评分细则，完成考核内容，包括：着装、工器具准备、操作时间；中低压直接作用式区域用调压器对主路（运行路）和副路（备用路）的判断能力，考核选手对工艺流程和操作的熟练程度，安全切断阀及单路调压器的检修、保养及调试，安全放散阀的调试；压力等仪表的正确使用和识读；维修、运行工具的正确使用；对调压系统的正确操作程序。未满足项则扣分。

竞赛实际操作场地工艺管道与设备的运行、维护制度和操作规定参见附件2.2；操作流程及要求详见附件2.3；竞赛工艺详见附件2.4。

- 如竞赛成绩出现同分，以实际操作时间较短者排名为先。

六、竞赛使用设备

竞赛使用设备为中低压直接作用式2+0调压器（标注有1#路，2#路）及附属安全放散阀、安全切断阀、过滤器及压力表。调压设备见附件2.5。

七、大赛使用工具及材料

工具及材料由大赛提供。操作用工具见附件2.5。

八、竞赛场地要求

本次竞赛场地长为5米，宽为4米。

九、参赛选手着装

1.参赛选手着工装参赛。工装、个人防护用品（安全帽、线手套除外）自备。

2.参赛选手工装严禁印有参赛单位名称。

十、备注说明

本次竞赛所使用设备为2+0型调压器，使用两台上海飞奥（NORVAL495 DN50）1+1型调压器改造组成；设备改造相关图纸及技术标准已由上海飞奥出具工艺系统图和总装外形图，由中燃协职业技能竞赛组委会统一发布出具，详见附件2.6。

附件：2.1-竞赛理论题库

2.2-竞赛场地工艺管道与设备运行、维护制度和操作要求

2.3-竞赛操作程序及指导书

2.4-设备工艺及总装外型图

2.5-调压设备、工具及操作

2.6-设备改造说明

（图例）