附件2.6

设备改造说明

“燃气杯”第六届燃气行业职业技能比武设备：为2+0结构，主副路调压；利用两组“原国赛1+1竞赛设备”进行局部调整组合改造，具体改造内容如下：

一、原国赛1+1竞赛设备作如下调整：

1、旁通路截断阀（蝶阀）、截止阀及之间短管：拆除，用法兰盖密封住。

→

（图示一）

- 放散位置：拆除，原放散下两处弯管螺纹接口处用堵头密封住；

- →

- （图示二）

二、组合成2+0结构2026竞赛设备：

将以上调整后的原1+1竞赛设备，2组进行组合，具体调整如下：

- 定位：前后对齐，中心高一致，调整两组调压设备的管路中心间距为1100mm（底框之间的走道净距为600mm）；

- 进口位置汇集：原竞赛设备两处进口位置，用管道进行连接，如下图示三（见标记1的管道）；

- 出口位置汇集：原竞赛设备两处出口位置，用管道进行连接，如下图示三（见标记2的管道）；出口位置的放散安装（利用原国赛设备上的放散部分），如下图示四。

- （图示三）                            （图示四）

- 三、组合后的三维效果图（图示五）：

（图示五）